Приложение №1

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

Таблицы режимов и параметров влагомера нефти поточного

УДВН-1пм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  «Индикация величин» |  | Измерения на клеммной коробке первичного преобразователя |  | Измерения на разъеме «Датчик» |
| Фактическое значение |  | Нормативное значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| U1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 100… 2400 мВ |  | U 1-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 10… 2400 мВ |  | U 2-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U3 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 11,00 В |  | U 5-4 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U5-4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| U3 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 16,00 В |  | U 5-4 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| U4 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 11,00 В |  | U 7-6 min | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U7-6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| U4 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 16,00 В |  | U 7-6 max | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| T | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | - 2 | 75 |  | U 9-8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | U9-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | U8-3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Wm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| A | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ± 3 |  |  |  |  |  |  |
| B | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0,5 … 4 |  |  |  |  |  |  |
| C | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 … 10 |  |  |  |  |  |  |
| Kt | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ± 3 |  |  |  |  |  |  |
| П1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| П2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влагосодержание по показаниям влагомера,%  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| Выходнойток, мА | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между первичным преобразователем и блоком электронным, м  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата заполнения  | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г. |
| Контактное лицо  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактный телефон | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |